Радиаторы ХМ Универсал

К радиатору ХМ Универсал прилагаются монтажные комплекты ХМ-Компакт или ХМ-Вентиль,

| монтажный набор ХМ-Компакт | монтажный набор ХМ-Вентиль |
| --- | --- |
| что позволяет реализовать: ● компактное исполнение (боковое подключение) : | ● вентильное исполнение (нижнее подключение) : |
| Радиатор ХМ Универсал в компактном исполнении | Радиатор ХМ Универсал в вентильном исполнении |

- Радиаторы состоят из 2 или 3 отопительных профилированных панелей из стального листа толщиной 1,25 мм, внутри размещены теплообменные П-образные ребра из листовой стали (кроме типа 20)

- Каналы для прохода теплоносителя имеют шаг 33,3 мм

- Боковые стенки жестко приварены к панелям

- Верхняя декоративная крышка легко снимается для удобной чистки внутреннего пространства

- В настоящем прайс-листе теплоотдача радиаторов приведена согласно EN 442. EN 442 – единый стандарт стран Европейского Союза, регламентирующий в том числе методы измерения тепловой мощности радиаторов

- Радиаторы после обезжиривания, травления, фосфатирования и пассивации подвергаются катафорезному грунтованию (технология KTL), затем пневмоэлектростатическим методом напыления покрываются вторым слоем лака (технология EPS)

- Стандартный цвет– белый (RAL 9016).

- Радиаторы упакованы в специальную картонную коробку и обтянуты самоусадочной пленкой

- Крепление на стене осуществляется при помощи пружинных г-образных кронштейнов ХМ (с покрытием в цвете радиатора) или трубчатых консолей; установка на полу - на напольных кронштейнах

- Боковое подключение - 1/2” (внутренняя резьба).

Межосевое расстояние между боковыми патрубками = высота радиатора BH – 55 мм

- Нижнее подключение - 2х1/2” (внутренняя резьба); один и тот же радиатор в вентильном исполнении может монтироваться как с левым, так и с правым подключением

- Рабочее избыточное давление: 1,0 МПа, максимальная рабочая температура 110°С

- Радиаторы ХМ Classic Универсал соответствует ГОСТ 31311-2005

|  | ХМ Универсал |
| --- | --- |
|  | тип 20 / глубина 76 мм | тип 21 / глубина 76 мм |
| Пример заказа : Радиатор ХМ Classic Универсал тип 21 - 500х1000 мм + монтажный набор ХМ-Компакт (или ХМ-Вентиль) |  |  |
| Длина BL, мм | Теплоотдача Вт 90/70/20(С 75/65/20(С | Высота BH, мм |
|  |  | 300 | 500 | 300 | 500 |
| 400 | Вт |  | 446 352 |  | 590 466 |
|  | Цена |  | 4 187,14 |  | 4 330,72 |
| 500 | Вт |  | 554 440 |  | 730 583 |
|  | Цена |  | 4 706,61 |  | 4 938,43 |
| 600 | Вт | 432 344 | 668 528 | 598 472 | 885 699 |
|  | Цена | 4 602,57 | 5 312,43 | 4 737,52 | 5 544,39 |
| 700 | Вт | 504 401 | 775 616 | 697 551 | 1033 816 |
|  | Цена | 5 054,54 | 5 875,00 | 5 210,91 | 6 152,70 |
| 800 | Вт | 576 458 | 891 704 | 797 630 | 1180 932 |
|  | Цена | 5 434,41 | 6 437,57 | 5 683,86 | 6 758,14 |
| 900 | Вт | 576 458 | 996 792 | 896 708 | 1328 1049 |
|  | Цена | 5 949,69 | 7 030,25 | 6 155,95 | 7 363,54 |
| 1000 | Вт | 720 573 | 1107 880 | 996 787 | 1475 1165 |
|  | Цена | 6 458,11 | 7 622,92 | 6 678,96 | 7 956,17 |
| 1200 | Вт | 864 688 | 1328 1056 | 1195 944 | 1770 1398 |
|  | Цена | 7 453,39 | 8 701,15 | 7 631,92 | 9 098,95 |
| 1400 | Вт | 1008 802 | 1550 1232 | 1394 1102 | 2065 1631 |
|  | Цена | 8 253,92 | 9 929,85 | 8 579,66 | 10 593,46 |
| 1600 | Вт | 1152 917 | 1771 1408 | 1594 1259 | 2359 1864 |
|  | Цена | 9 205,40 | 10 806,35 | 9 581,50 | 11 830,20 |
| 1800 | Вт | 1296 1031 | 1993 1584 | 1793 1417 | 2654 2097 |
|  | Цена | 10 106,21 | 12 209,85 | 10 526,38 | 13 063,23 |
| 2000 | Вт | 1440 1146 | 2214 1760 | 1992 1574 | 2949 2330 |
|  | Цена | 11 061,91 | 13 379,66 | 11 529,94 | 14 331,99 |
| 2200 | Вт |  |  |  | 1992 1574 |
|  | Цена |  |  |  | 15 287,28 |
| 2600 | Вт |  |  |  |  |
|  | Цена |  |  |  |  |
| 3000 | Вт |  |  |  |  |
|  | Цена |  |  |  |  |
|  | Объем , л/м | 3,30 | 5,20 | 3,30 | 5,20 |
|  | Вес, кг/м | 13,80 | 17,50 | 17,30 | 25,20 |

|  | ХМ Универсал |
| --- | --- |
|  | тип 22 / глубина 106 мм | тип 33 / глубина 161 мм |
| Пример заказа : Радиатор ХМ Classic Универсал тип 22 - 500х1000 мм + монтажный набор ХМ-Компакт (или ХМ-Вентиль) |  |  |
| Длина BL, мм | Теплоотдача Вт 90/70/20(С 75/65/20(С | Высота BH, мм |
|  |  | 300 | 500 | 300 | 500 |
| 400 | Вт |  | 758 599 |  |  |
|  | Цена |  | 4 554,06 |  |  |
| 500 | Вт |  | 948 749 |  |  |
|  | Цена |  | 5 124,11 |  |  |
| 600 | Вт | 808 638 | 1137 898 | 1160 913 | 1570 1240 |
|  | Цена | 4 880,42 | 5 770,30 | 5 770,96 | 7 672,08 |
| 700 | Вт | 946 744 | 1327 1048 | 1354 1065 | 1832 1447 |
|  | Цена | 5 077,57 | 6 416,20 | 6 399,98 | 8 647,89 |
| 800 | Вт | 1076 850 | 1516 1198 | 1541 1217 | 2094 1654 |
|  | Цена | 5 872,09 | 6 997,88 | 7 281,00 | 9 543,50 |
| 900 | Вт | 1216 957 | 1705 1347 | 1741 1369 | 2354 1860 |
|  | Цена | 6 403,88 | 7 706,98 | 7 910,03 | 10 434,32 |
| 1000 | Вт | 1346 1063 | 1895 1497 | 1925 1521 | 2616 2067 |
|  | Цена | 6 935,67 | 8 268,12 | 8 684,18 | 11 459,51 |
| 1200 | Вт | 1615 1276 | 2273 1796 | 2310 1825 | 3139 2480 |
|  | Цена | 7 864,81 | 9 658,28 | 9 958,64 | 13 155,68 |
| 1400 | Вт | 1884 1488 | 2653 2096 | 2695 2129 | 3663 2894 |
|  | Цена | 8 916,33 | 11 048,10 | 11 238,37 | 15 108,51 |
| 1600 | Вт | 2153 1701 | 3032 2395 | 3081 2434 | 4186 3307 |
|  | Цена | 10 076,71 | 12 488,85 | 12 649,57 | 16 951,88 |
| 1800 | Вт | 2422 1913 | 3411 2695 | 3466 2738 | 4710 3721 |
|  | Цена | 11 168,88 | 13 921,12 | 13 913,12 | 18 758,00 |
| 2000 | Вт | 2691 2126 | 3790 2994 | 3851 3042 | 5232 4134 |
|  | Цена | 12 254,13 | 15 301,94 | 15 316,28 | 20 656,88 |
| 2200 | Вт | 2961 2339 | 4168 3293 | 4235 3346 | 5736 4547 |
|  | Цена | 13 357,23 | 16 750,01 | 16 586,91 | 22 082,84 |
| 2600 | Вт | 3476 2764 | 4927 3892 | 5006 3955 | 6778 5374 |
|  | Цена | 15 357,48 | 19 543,62 | 19 281,29 | 25 845,22 |
| 3000 | Вт | 4037 3189 | 5686 4491 | 5776 4563 | 7821 6501 |
|  | Цена | 13 370,53 | 22 173,52 | 21 851,43 | 30 953,40 |
|  | Объем, л/м | 3,30 | 5,20 | 5,10 | 8,00 |
|  | Вес, кг/м | 17,80 | 29,30 | 26,10 | 43,40 |

## Комплект монтажный ХМ-Компакт

|  | В комплекте - 2 пружинные Г-образные консоли, 1 клапан для выпуска воздуха, 2 заглушки, 4 дюбеля, 4 шурупа. Комплект для настенного монтажа и бокового (компактного) подключения радиаторов ХМ Универсал. |
| --- | --- |
|  | Наименование | Артикул | Цена / комп. |
|  | Комплект монтажный ХМ-Компакт, высота 300 мм | 11-000030 | 647,20 |
|  | Комплект монтажный ХМ-Компакт, высота 500 мм | 11-000050 | 681,33 |

## Комплект монтажный ХМ-Вентиль

|  | В комплекте - 2 пружинные Г-образные консоли, 1 вентильная вставка, 1 клапан для выпуска воздуха, 1 заглушка, 4 дюбеля, 4 шурупа. Комплект для настенного монтажа и нижнего (вентильного) подключения радиаторов ХМ Универсал. |
| --- | --- |
|  | Наименование | Артикул | Цена / комп. |
|  | Комплект монтажный ХМ-Вентиль, высота 300 мм | 11-300030 | 977,08 |
|  | Комплект монтажный ХМ-Вентиль, высота 500 мм | 11-300050 | 1011,21 |

## Консоль монтажная НМ

|  | В качестве дополнительной консоли к настенным монтажным комплектам для радиаторов длиной 1600 мм и больше Для настенного монтажа радиаторов ХМ Универсал |
| --- | --- |
|  | Наименование | Артикул | Цена / шт. |
|  | Консоль монтажная, высота 300 мм | 11-005830 | 240,34 |
|  | Консоль монтажная, высота 500 мм | 11-005850 | 258,25 |

## Кронштейн напольный НМ

|  | Для напольного монтажа радиаторов НМ Classic Универсал высотой 300-500 мм |
| --- | --- |
|  | Наименование | Артикул | Цена / шт. |
|  | Кронштейн напольный НМ тип 20/21 (2 шт.) | ХМКонсоль20/21 | 1247,86 |
|  | Кронштейн напольный НМ тип 22/33 (2 шт.) | ХМКонсоль22/33 | 1247,86 |

## Вставка вентильная ХМ

|  | Вставка вентильная термостатическая 1/2". Присоединение термостатной головки М 30х1,5 мм. В качестве комплектующей при напольном монтаже радиатора ХМ Универсал в вентильном исполнении. |
| --- | --- |
|  | Наименование | Артикул | Цена / шт. |
|  | Вставка вентильная ХМ | 1-043211 | 679,54 |

## Воздухоотводчик ХМ

|  | Воздухоотводчик 1/2" в комплекте с уплотнительным кольцом. В качестве комплектующей при напольном монтаже радиатора ХМ Универсал. |
| --- | --- |
|  | Наименование | Артикул | Цена / шт. |
|  | Воздухоотводчик ХМ | 1-000011 | 421,08 |

## Заглушка ХМ

|  | Заглушка 1/2" в комплекте с уплотнительным кольцом. В качестве комплектующей при напольном монтаже радиатора ХМ Универсал. |
| --- | --- |
|  | Наименование | Артикул | Цена / шт. |
|  | Заглушка ХМ | 1-000111 | 551,76 |